**注：此次递交的技术参数和报价仅作为采购人前期调研使用，不作为中标的依据。**

**采购包1：霞浦县东关小学附属幼儿园智能化系统设备等采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平 | | | |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 枪型摄像机 | 台 | 22 |
| 2 | 人脸识别抓拍摄像机 | 台 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | 台 | 1 |
| 4 | 支架 | 个 | 23 |
| 5 | 设备箱 | 个 | 5 |
| 6 | 监控电源 | 台 | 5 |
| 7 | 交换机 | 台 | 5 |
| 1#、2#教学楼 （备注：1#、2#教学楼原有46个摄像头） | | | |
| 1 | 半球摄像机 | 台 | 8 |
| 2 | 监控电源 | 台 | 5 |
| 3 | 楼层汇聚机柜 | 个 | 2 |
| 4 | 机柜PDU | 个 | 4 |
| 5 | 交换机 | 台 | 4 |
| 6 | 电梯摄像机 | 台 | 1 |
| 7 | 电梯无线网桥 | 对 | 1 |
| 明厨亮灶 | | | |
| 1 | 枪型摄像机 | 台 | 4 |
| 2 | 监控电源 | 台 | 1 |
| 3 | 枪型摄像机支架 | 套 | 4 |
| 4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 存储硬盘 | 个 | 1 |
| 7 | 汇聚箱 | 个 | 1 |
| 链路传输、室外管网 | | | |
| 1 | 网络线 | 米 | 5800 |
| 2 | 设备电源线 | 米 | 5800 |
| 3 | 光缆 | 米 | 200 |
| 4 | 电源线 | 米 | 300 |
| 5 | 弱电手孔井 | 个 | 8 |
| 6 | 管沟土方 | 项 | 1 |
| 7 | 室外管网 | 米 | 400 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |
| 监控中心 | | | |
| 1 | 机柜 | 个 | 1 |
| 2 | 机柜PDU | 个 | 3 |
| 3 | 核心交换机 | 个 | 1 |
| 4 | 理线架 | 个 | 3 |
| 5 | 光纤配线架 | 台 | 1 |
| 6 | 32路8盘位NVR | 台 | 2 |
| 7 | 人脸识别录像机32路8盘位 | 台 | 1 |
| 8 | 存储硬盘 | 个 | 17 |
| 9 | 拼接屏 | 台 | 4 |
| 10 | 拼接屏支架 | 套 | 4 |
| 11 | 解码器 | 台 | 1 |
| 12 | HDMI线缆 | 根 | 4 |
| 13 | 监控管理平台 | 套 | 1 |
| 14 | UPS | 项 | 1 |
| 15 | 管理工作站 | 台 | 1 |
| 16 | 操作台 | 套 | 2 |
| B网络系统1# | | | |
| 1 | 交换机 | 台 | 2 |
| 2 | 面板式无线AP | 台 | 10 |
| 3 | POE交换机 | 台 | 1 |
| 2# | | | |
| 1 | 交换机 | 台 | 3 |
| 2 | 面板式无线AP | 台 | 12 |
| 3 | POE交换机 | 台 | 1 |
| 门卫室 | | | |
| 1 | 室外无线AP | 台 | 1 |
| 2 | AP供电模块 | 台 | 1 |
| 3 | 信息插座 | 个 | 2 |
| 4 | 信息插座 | 个 | 1 |
| 链路传输及网络核心设备 | | | |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 个 | 1 |
| 3 | 企业路由器 | 台 | 1 |
| 4 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 5 | 网络线 | 米 | 1200 |
| 6 | 综合管网 | 米 | 600 |
| 7 | 12芯光缆 | 米 | 400 |
| 8 | 单模LC尾纤 | 条 | 30 |
| 9 | 光模块 | 个 | 6 |
| 10 | 理线架 | 个 | 5 |
| 11 | 设备电源线 | 米 | 200 |
| 12 | 辅材 | 批 | 1 |
| C.广播系统、LED屏 | | | |
| 1 | IP网络广播中心 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播服务器软件 | 套 | 1 |
| 3 | 网络广播软件加密狗 | 个 | 1 |
| 4 | 触摸屏网络寻呼话筒 | 支 | 1 |
| 5 | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 6 | 时序电源控制器 | 台 | 1 |
| 7 | IP解码终端 | 台 | 1 |
| 8 | 广播机柜 | 台 | 1 |
| 走廊、教室广播 | | | |
| 1 | IP网络功放 | 台 | 3 |
| 2 | 壁挂广播音箱 | 个 | 40 |
| 操场广播 | | | |
| 1 | 扩声功放 | 台 | 1 |
| 2 | 室外音柱 | 只 | 4 |
| 3 | 真分集无线话筒 | 套 | 1 |
| 4 | 天线放大器 | 套 | 1 |
| 链路传输 | | | |
| 1 | 交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 网络线 | 米 | 500 |
| 3 | 广播音箱线 | 米 | 950 |
| 4 | 设备电源线 | 米 | 550 |
| 5 | 管网 | 米 | 400 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 |
| 操场LED屏 | | | |
| 1 | LED屏 | 平方 | 2.97 |
| 2 | 辅材配件 | 批 | 1 |

**采购包2：班级个户外设备采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| 小班 | | | |
| 1 | 6人桌 | 张 | 6 |
| 2 | 4人方桌 | 张 | 2 |
| 3 | 中空三层柜 | 个 | 4 |
| 4 | 中空8格柜 | 个 | 1 |
| 5 | 阶梯组合柜 | 个 | 1 |
| 6 | 推拉床-6人 | 张 | 6 |
| 7 | 椅子-小班 | 张 | 40 |
| 8 | 42人茶水架 | 个 | 1 |
| 9 | 钢琴 | 台 | 1 |
| 10 | 多元组合玩具 | 盒 | 1 |
| 11 | 雪花片 | 盒 | 1 |
| 12 | 新淘气堡积木 | 盒 | 1 |
| 13 | 好佳积木 | 盒 | 1 |
| 中班 | | | |
| 1 | 6人桌 | 张 | 6 |
| 2 | 4人方桌 | 张 | 2 |
| 3 | 中空三层柜 | 个 | 4 |
| 4 | 中空8格柜 | 个 | 1 |
| 5 | 阶梯组合柜 | 个 | 1 |
| 6 | 推拉床-6人 | 张 | 6 |
| 7 | 椅子-中班 | 张 | 40 |
| 8 | 42人茶水架 | 个 | 1 |
| 9 | 钢琴 | 台 | 1 |
| 10 | 多元组合玩具 | 盒 | 1 |
| 11 | 雪花片 | 盒 | 1 |
| 12 | 新淘气堡积木 | 盒 | 1 |
| 13 | 好佳积木 | 盒 | 1 |
| 大班 | | | |
| 1 | 6人桌 | 张 | 6 |
| 2 | 4人方桌 | 张 | 2 |
| 3 | 中空三层柜 | 个 | 4 |
| 4 | 中空8格柜 | 个 | 1 |
| 5 | 阶梯组合柜 | 个 | 1 |
| 6 | 推拉床-6人 | 张 | 6 |
| 7 | 椅子-大班 | 张 | 40 |
| 8 | 42人茶水架 | 个 | 1 |
| 9 | 多元组合玩具 | 盒 | 1 |
| 10 | 雪花片 | 盒 | 1 |
| 11 | 新淘气堡积木 | 盒 | 1 |
| 12 | 好佳积木 | 盒 | 1 |
| 公共区域 | | | |
| 1 | 6人方桌 | 张 | 3 |
| 2 | 布偶台 | 个 | 1 |
| 3 | 贩卖台 | 个 | 1 |
| 4 | 两层90度弧形柜 | 个 | 2 |
| 5 | 中空二层柜 | 个 | 2 |
| 6 | 皇冠入口 | 个 | 2 |
| 7 | 多功能作品晾晒架 | 个 | 1 |
| 保育设备 | | | |
| 1 | 双门消毒柜 | 台 | 9 |
| 2 | 饮水机 | 台 | 9 |
| 3 | 餐车 | 台 | 9 |
| 4 | 洗衣机 | 台 | 6 |

**采购包3：厨房设备采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| 主厨 | | | |
| 1 | 电磁单头大锅炉 | 台 | 1 |
| 2 | 电磁双头大锅炉 | 台 | 1 |
| 3 | 炉拼台 | 台 | 2 |
| 4 | 双层平板工作台 | 台 | 2 |
| 5 | 感应洗手池 | 台 | 1 |
| 6 | 干手器 | 台 | 1 |
| 7 | 24盘电力智能型蒸饭柜 | 台 | 1 |
| 8 | 开水器带底座 | 台 | 1 |
| 9 | 豆浆机 | 台 | 1 |
| 10 | 四门高身冷柜 | 台 | 1 |
| 备餐间 | | | |
| 11 | 双层平板工作台 | 台 | 3 |
| 12 | 留样柜 | 台 | 1 |
| 二次更衣间 | | | |
| 13 | 感应洗手池 | 台 | 1 |
| 食品仓库 | | | |
| 14 | 四层平板层架 | 台 | 3 |
| 15 | 单层平板米面架 | 台 | 2 |
| 粗加工区 | | | |
| 16 | 双星工作台 | 台 | 3 |
| 17 | 炉拼台 | 台 | 4 |
| 18 | 厨余垃圾处理器 | 台 | 1 |
| 19 | 拖把池 | 个 | 1 |
| 20 | 双层平板工作台 | 台 | 2 |
| 21 | 四层格栅层架 | 台 | 1 |
| 22 | 刀具粘板消毒柜 | 台 | 1 |
| 23 | 绞肉机 | 台 | 1 |
| 消毒间 | | | |
| 24 | 四层格栅层架 | 台 | 2 |
| 25 | 热风循环消毒柜 | 台 | 2 |
| 一次更衣室 | | | |
| 26 | 六门更衣柜 | 台 | 1 |
| 27 | 成品洗手台 | 台 | 1 |
| 28 | 干手器 | 台 | 1 |
| 排烟系统 | | | |
| 29 | 不锈钢油烟一体罩 | m | 11 |
| 30 | 水冷鲜风机 | 台 | 1 |
| 31 | 不锈钢隔油网 | 片 | 19 |
| 32 | 不锈钢后封板 | m | 11 |
| 33 | 烟管 | m | 40 |
| 34 | 烟管弯头 | 个 | 10 |
| 35 | 接驳法兰 | 套 | 1 |
| 36 | 镀锌四边扣 | 套 | 1 |
| 37 | 低噪音离心风柜 | 台 | 1 |
| 38 | 风机保护器 | 套 | 1 |
| 39 | 风机支架及防震垫 | 套 | 1 |
| 40 | 软接头 | 项 | 1 |
| 41 | 静电油烟净化器 | 台 | 1 |
| 42 | 净化器角钢支架 | 项 | 1 |
| 43 | 灭蝇灯 | 盏 | 9 |
| 44 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 8 |
| 教师餐厅 | | | |
| 45 | 五盆保温售饭台 | 台 | 1 |
| 46 | 保温汤桶 | 台 | 1 |
| 47 | 成品洗手台 | 台 | 1 |
| 48 | 金属（塑钢）门 | m2 | 13.230 |
| 49 | 五人餐桌椅 | 套 | 5 |
| 其他 | | | |
| 50 | 锅铲 | 把 | 7 |
| 51 | 汤勺 | 把 | 12 |
| 52 | 水瓢 | 把 | 2 |
| 53 | 带盖提桶 | 个 | 18 |
| 54 | 带盖提桶 | 个 | 27 |
| 55 | 调味罐 | 个 | 8 |
| 56 | 沥水盆 | 个 | 6 |
| 57 | 沥水盆 | 个 | 6 |
| 58 | 沥水盆 | 个 | 6 |
| 59 | 洗菜盆 | 个 | 3 |
| 60 | 洗脸盆 | 个 | 9 |
| 61 | 菜刀 | 把 | 8 |
| 62 | 五格餐盘 | 个 | 30 |
| 63 | 餐车 | 辆 | 9 |
| 64 | 洗衣机 | 台 | 1 |
| 65 | 小冰箱 | 台 | 1 |
| 66 | 热水器、开水炉 | 台 | 9 |
| 67 | 热水器、开水炉 | 台 | 1 |
| 68 | 金属纱窗 | m2 | 18.050 |